«Утверждено»

Глава Мегрегского сельского поселения

________________ Козлова А.В

«__» _______________ 20___ г.

Инструкция

о мерах безопасности

при эвакуации людей при пожаре

- Общие положения

Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из помещений.

Практические тренировки по эвакуации работников в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

- Порядок эвакуации при пожаре

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть 112 * 01, 8(81436) 4-10- 35, Единую диспетчерскую службу района по тел.+7 – 964 – 317 – 81 - 00 .

Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

Немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

Открыть все эвакуационные выходы из помещений.

Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте.

Организовать проверку наличия работников своей организации, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара.

Специалисту Администрации, ответственному за пожарную безопасность, организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге возгорания, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации.

В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

- Обязанности работников организации при пожаре

При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

При проведении эвакуации работники обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения посетителей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.